СВЕДЕНИЯ

о видах контроля за качеством проектных работ

| № n/n | Вид контроля | Порядок осуществления | Результаты контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Входной контроль исходных данных | Входному контролю полежат: исходные данные для проектирования, задания на проектирование, предпроектные разработки, уровень технических решений и технико-экономических показателей Контроль осуществляется по мере поступления исходной документации | 1.Перечень применяемой проектной и рабочей документации. |
| 2 | Контроль качества проектов исполнителями | При выполнении проектной, рабочей и другой технической документации, предназначенной для строительства предприятий, зданий и сооружений, следует руководствоваться требованиями соответствующих стандартов СПДС, а также стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). | 1.Журнал работ. 2. Таблица регистрации изменений |
| 3 | Нормоконтроль | Проверяется - соответствие обозначений, присвоенных проектным документам и сметам, установленной системе обозначений проектной документации и смет; - комплектность и состав проектно-сметной документации; - наличие и правильность ссылок на нормативные документы; - правильность выполнения проектной документации и смет в соответствии со стандартами системы проектной документации для строительства; - правильность применения типовых проектов, проектных решений, конструкций и узлов. Возможность замены индивидуальных конструкций, изделий и узлов типовыми, стандартизированными или ранее разработанными; - соответствие предусмотренного в проектной документации оборудования указанному в действующих каталогах; - правильность нанесения номеров позиций на сборочных чертежах, марок оборудования и элементов конструкций - на схемах их расположения | 1. Перечень замечаний и предложений специалиста, осуществившего Нормоконтроль Визирование лиц, осуществляющих контроль в основной надписи чертежей |
| 4 | Авторский надзор | Осуществляется на основании договора (распорядительного документа) и проводится в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию объекта, Специалисты, осуществляющие авторский надзор, выезжают на строительную площадку для промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ в сроки, предусмотренные графиком, а также по специальному вызову заказчика или подрядчика в соответствии с договором (распорядительным документом). | 1. Договор авторского надзора 2. Журнал авторского надзора |
| 5 | Контроль нормативной базы | Постоянная актуализация нормативной базы путем сверки с действующей нормативно технической документацией. | Электронная база НТД или перечень технических регламентов, национальных и межгосударственных стандартов, сводов правил и др. НТД, которыми должен руководствоваться персонал при выполнении строительных работ |

| (должность руководителя) | л | (подпись) |  | (фамилия и инициалы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.